## MAO
CONDUITE DE PROCÉDÉS DE TRAITEMENT DE L'EAU - DEP 5328
LISTE COMPLÈTE DU MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE QUE LA CS DOIT POSSÉDER POUR OFFRIR LE PROGRAMME D'ÉTUDES
Programme | Nom du programme | N° de catégorie | Nom de catégorie | Article | Description | Quantité | Coût unitaire (Hors taxes) | Coût total | Durée de vie | Compétence principale | Local
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Absorption | Atomique | 1 | 50000 | 50000 | 15 | 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 24, 25, 26 | 1
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Aérateur | À domes poreux, endurex | 4 | 250 | 1000 | 20 | 18 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Aérateur | Atara | 2 | 500 | 1000 | 20 | 18 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Aérateur | À diaphragme | 4 | 250 | 1000 | 20 | 18 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Analyseur | Contrôleur, NH3 | 1 | 10000 | 10000 | 10 | 18 à 21, 25, 26 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Analyseur | Contrôleur, PH résiduel | 6 | 2000 | 12000 | 10 | 18 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Analyseur | D'ozone, résiduel | 1 | 6000 | 6000 | 10 | 11, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Analyseur | PH/ORP, avec sonde, transmetteur | 1 | 4000 | 4000 | 5 | 18 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Analyseur | PH/ORP, portatif | 1 | 4000 | 4000 | 10 | 18 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Analyseur | Ampérométrique | 4 | 3500 | 14000 | 10 | 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Analyseur | Contrôleur, COT en continu | 1 | 20000 | 20000 | 10 | 18 à 21, 25, 26 + potable | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Analyseur | Contrôleur, De O-PO4 | 1 | 7000 | 7000 | 10 | 18 à 21, 25, 26 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Analyseur | Contrôleur, NO3 | 1 | 10000 | 10000 | 10 | 18 à 21, 25, 26 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Analyseur | De chlore résiduel | 1 | 6000 | 6000 | 10 | 11, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Analyseur | De toxicité microtox, enregistreur portatif | 1 | 20000 | 20000 | 20 | 23, 25 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Analyseur | Détecteur de chlore gazeux | 2 | 4500 | 9000 | 10 | 11, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Analyseur | D'ozone, basse concentration | 1 | 10000 | 10000 | 15 | 11, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Analyseur | D'ozone, haute concentration | 1 | 10000 | 10000 | 15 | 11, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Analyseur | OD | 1 | 5000 | 5000 | 10 | 18 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Analyseur | OPR, en ligne | 1 | 3500 | 3500 | 10
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Analyseur | Oxygène dissout, avec transmetteur et sonde à oxygène dissous | 4 | 4000 | 16000 | 10 | 18 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Analyseur | PH/ORP | 1 | 3500 | 3500 | 5
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Appareil de déshydratation | CEM | 1 | 22000 | 22000 | 15 | 22 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Appareil de gestion |  | 3 | 2000 | 6000 | 10 | 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Appareil de mesure de la siccité limite |  | 1 | 8000 | 8000 | 20 | 22 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Appareil de mesure du point de rosé |  | 1 | 8000 | 8000 | 7 | 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Appareil de mesure du temps de succion capilaire | Multi-cellule | 1 | 8000 | 8000 | 15 | 22 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Appareil Jar test | Jar Test | 5 | 3500 | 17500 | 20 | 10, 21, 26, | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Auto-sauveteur |  | 1 | 900 | 900 | 10 | 2 à 11, 13 à 26 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Bac | D'alimentation, avec déservoir et pompes | 1 | 14000 | 14000 |  | 17 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Baignoire | Thermoregulé | 2 | 2500 | 5000 | 10 | 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Balance | À fléaux | 6 | 450 | 2700 | 10 | 7, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Balance | Analytique, 0,0001 g | 5 | 4500 | 22500 | 15 | 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Balance | 0,01 g | 6 | 1500 | 9000 | 10 | 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Bassin | De contact, pour chloration | 1 | 1500 | 1500 | 20 | 11, 15 | Cc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Bassin | D'aération | 1 | 25000 | 25000 |  | 18 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Bassin | D'aération, équipement | 1 | 40000 | 40000 | 25
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Bassin | De contact, pour hypochloration | 2 | 1200 | 2400 | 20 | 11, 15 | Cc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Bassin | de dégazage pour ozonation | 2 | 1500 | 3000 | 20 | 11, 15 | Cc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Bassin | De déversoir | 1 | 1000 | 1000 | 20 | 18 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Bassin | De mélange, Équipement: mélangeurs, pompes et conduits pour procédés industriels | 1 | 16250 | 16250 | 15 | 24 à 26 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Bassin | De mélange, pour procédés industriels | 1 | 8750 | 8750
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Bassin | De mélange, rapide avec mélangeur lent | 6 | 5000 | 30000 | 15 | 10, 11, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Bio-Trace | ATP analyse HACH | 1 | 5000 | 5000 | 15 | 18 à 21, 25, 26 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Boucle | De contrôle, programmable du lavage d'un filtre, automate + vannes | 1 | 6500 | 6500 | 15 | 9, 10, 11, 15, 18 à 21, 23, 25, 26 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Boucle | De régulation, de niveau d'un filtre, multiranger + vannes | 1 | 7000 | 7000 | 5 | 9, 10, 11, 15, 18 à 21, 23, 25, 26 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Boucle | De régulation, du niveau d'un décanteur, débitmètre + vannes - contrôleur | 3 | 7000 | 21000 | 15 | 9, 10, 11, 15, 18 à 21, 23, 25, 26 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 1 | Mobilier | Bureau | D'ordinateur | 16 | 450 | 7200 | 20 | 6 à 27 | Inf
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 1 | Mobilier | Bureau | Pour enseignant | 6 | 432 | 2592 | 25 |  | Cl
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 1 | Mobilier | Cabinet | De base, en bois, 34" x 21" | 60 | 325 | 19500 |  |  | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 1 | Mobilier | Cabinet | De base, en métal, 36" x 21" | 6 | 500 | 3000 |  |  | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Caméra | Pour microscope, ultra haute résolution | 1 | 2150 | 2150 | 20 | 7, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Cellule | Colorimétriques, détermination analytique | 12 | 110 | 1320 | 5
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Cellule | Différentielle de pression | 1 | 2000 | 2000 | 10 | 20 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Centrifugeuse |  | 1 | 2500 | 2500 | 20 | 7, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 1 | Mobilier | Chaise | Ajustable | 16 | 150 | 2400 | 15 | 6 à 27 | Inf
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 1 | Mobilier | Chaise | Droite | 24 | 15 | 360 | 15 |  | Cl
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 1 | Mobilier | Chaise | De laboratoire | 1 | 125 | 125 | 25 |  | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 1 | Mobilier | Chaise | Pour enseignant | 7 | 175 | 1225 | 25 |  | Cl
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Chlorateur | À alimentation, modèle V-2000 WI, avec contrôleur automatique et système de transfert automatique | 1 | 18861 | 18861 | 15 | 11, 15 | Cc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Chlorateur | WT modèle V-75,avec contrôleur modèle 40-325 et système de transfert automatique | 1 | 16019 | 16019 | 15 | 11, 15 | Cc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Chromatographe | En phase liquide à haute performance | 1 | 25000 | 25000 | 10 | 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 24, 25, 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Chromatographe | Phase gazeuse | 1 | 25000 | 25000 | 10 | 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 24, 25, 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Cisaille | Acier mince, longueur 10" | 1 | 18.8 | 18.8 | 20 | 5 | At
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 1 | Mobilier | Classeur |  | 7 | 446 | 3122 | 25 |  | Cl
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Coagulomètre | De laboratoire | 1 | 7500 | 7500 | 10
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Colorimètre | Hellige | 1 | 1000 | 1000 | 7 | 8, 10, 11, 15, 24, 25 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Compresseur | Et assécheur | 4 | 6000 | 24000 | 15 | 13 | Com
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Compteur | De particules | 1 | 25000 | 25000 | 10 | 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 24, 25, 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Conductimètre | YSI | 1 | 1350 | 1350 | 10 | 7, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Contrôle | De système basse pression | 1 | 4500 | 4500 | 20 | 5, 10, 11, 14, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Contrôle | Proportionnel au débit | 3 | 3500 | 10500 | 20 | 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Contrôleur | De pompe de lavage | 1 | 1500 | 1500 | 15 | 20 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Contrôleur | Honeywell 9000 | 1 | 25000 | 25000 | 15 | 18 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Corrélateur | Accoustique | 1 | 7000 | 7000 | 10
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Dalot | Récepteur, pour bassin de contact | 2 | 1400 | 2800 | 20 | 11, 15 | Cc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Débitmètre | Avec contrôleur | 4 | 4000 | 16000 | 15 | 10, 11, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Débitmètre | Portatif | 2 | 4500 | 9000 | 10 | 17 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Décanteur | Floculateur, à tubes | 1 | 50000 | 50000 |  | 10, 11, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Décanteur | Floculateur, actifio | 1 | 60000 | 60000 |  | 10, 11, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Décanteur | Floculateur, combiné | 1 | 75000 | 75000 |  | 10, 11, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Décanteur | Floculateur, densadeg | 1 | 50000 | 50000 |  | 21 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Décanteur | Floculateur, pulsation | 1 | 62000 | 62000 |  | 10, 11, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Décanteur | Laminaire | 1 | 20000 | 20000 |  | 10, 21, 25 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Décanteur | Physico-chimique | 1 | 50000 | 50000 |  | 20 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Décanteur | Primaire | 1 | 55000 | 55000 |  | 17 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Décanteur | Secondaire | 1 | 50000 | 50000 |  | 18 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Déshuileur | À coalescence | 1 | 5000 | 5000 | 15 | 24 à 26 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Désinfection | UV Triton-4000 | 1 | 5000 | 5000 | 15 | 11, 15 | Cc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Dessiccateur |  | 5 | 1000 | 5000 | 3 | 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 23 à 25 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 1 | Mobilier | Dessus | De comptoir, en coloruron, 440 p.c. | 1 | 4400 | 4400 |  |  | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 1 | Mobilier | Dessus | De comptoir, en laminé plastifié, 60 p.c. | 1 | 450 | 450 |  |  | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Destructeur | D'ozone | 1 | 13200 | 13200 | 20 | 11, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Détecteur | Multigaz | 2 | 2500 | 5000 | 10 | 2, 11, 17 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Digesteur | Anaérobie à deux stages, mini-pilote | 1 | 40000 | 40000 |  | 22 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Digesteur | Aérobie ATAD | 1 | 20000 | 20000 | 20
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Digesteur | Aérobie ATD | 1 | 20000 | 20000 |  | 22 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Distillateur |  | 1 | 12000 | 12000 | 15 | 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Dosage | De Na Ocl, réservoir, pompe doseuse, mélangeur, débitmètre, tuyau de transfert, bac de dosage | 1 | 4000 | 4000 | 20 | 11, 15 | Cc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Dosage | De Ca (OCl) 2, réservoir, mélangeur, pompe doseuse, débitmètere | 1 | 4000 | 4000 | 20 | 11, 15 | Cc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Doseur | À sec à contrôleur gravimétrique, pour procédés industriels | 1 | 50000 | 50000 | 20 | 25, 26 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Échangeur | Au sable verre, avec tête de contrôle électronique | 2 | 3500 | 7000 | 15 | 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Échangeur | D'ions avec egénération au NaCl | 1 | 1000 | 1000 | 10 | 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Échantillonneur | Automatique | 2 | 4000 | 8000 | 10 | 17, 18, 20, 21, 25, 26 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Électrodes | À ions spécifiques 03 | 1 | 900 | 900 | 5 | 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 24, 25, 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Électrodes | À ions spécifiques F- | 1 | 900 | 900 | 5 | 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 24, 25, 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Électrodes | À ions spécifiques N-03 | 1 | 900 | 900 | 5 | 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 24, 25, 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Électrodes | À ions spécifiques NH3 | 1 | 900 | 900 | 5 | 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 24, 25, 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Épaississeur | Flottation, air dissout, mini-pilote | 1 | 3500 | 3500 | 10 | 22 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Épaississeur | Gravitaire | 1 | 35000 | 35000 |  | 22 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 1 | Mobilier | Établi | 30" x 60", acier peint | 6 | 450 | 2700 | 20 | 5 | At
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Étau | De fonte, base fixe, mâchoire 150 mm | 2 | 150 | 300 | 20 | 5 | At
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Étau | De perçeuse, à main avec mâchoires de 4" | 24 | 75 | 1800 | 5 | 5 | At
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Étau | D'établi, en fonte, base fixe, mâchoire 150 mm | 24 | 150 | 3600 | 10 | 5 | At
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Étuve | À ventilation forcée | 1 | 4000 | 4000 | 10 | 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Filtre | À bandes presseuses | 1 | 75000 | 75000 | 20 | 22 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Filtre | À charbon actif biologique | 1 | 15000 | 15000 |  | 10, 11, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Filtre | Anaérobie, à plateau, mini-pilote | 1 | 10000 | 10000 | 15 | 24 à 26 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Filtre | Biologique de O.S.M.Q, Biofor | 1 | 45000 | 45000 |  | 20 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Filtre | Dynasand, système muni d'un détecteur des pertes de charge, d'un turbidimètre et d'un système de contrôle automatique relié à un ordinateur de contrôle | 1 | 30000 | 30000 |  | 10, 11, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Filtre | Presse à plateau | 1 | 90000 | 90000 |  | 22 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Filtre | Sous pression | 3 | 15000 | 45000 |  | 10, 11, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Four | À moufle, contrôlé par minuterie | 1 | 3500 | 3500 | 15 | 16, 18, 22, 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Four | À moufle, contrôle thermostatique | 1 | 8000 | 8000 | 15 | 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Génératrice | D'urgence, de mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin 316000-14 | 1 | 32000 | 32000 | 20 | 13 | Com
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Grille | Fixe, de mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin 30-14 | 2 | 4500 | 9000 |  | 10, 11, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Harnais | Respirateur, pour espace clos et détecteurs multigaz | 1 | 6500 | 6500 | 5
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 1 | Mobilier | Hotte | D'évacuation, avec ventilation, 1m x 0,75m x 1,4m | 5 | 40000 | 200000 |  |  | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 1 | Mobilier | Hotte | Suspendue, 2' x 2' | 1 | 4000 | 4000 |  |  | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Imprimante | De mur, 4", 6 pièces de zinc, slantfin 31600-14 | 2 | 400 | 800 | 5 | 6 à 26 | Inf
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Imprimante | De mur, 4", 9 pièces de zinc, slantfin 312000-14 | 4 | 1500 | 6000 | 5 | 9, 10, 11, 15, 18 à 21, 23, 25, 26 | Sc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Incubateur | À DBO. de mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin | 1 | 9600 | 9600 | 25 | 16, 18 à 21, 23 à 25 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Incubateur | Pour plats, Petri, de mur, 4", 7 pièces de zinc, slantfin | 3 | 2250 | 6750 | 10 | 7, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 23 à 25 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Lave-vaisselle | De mur, 4", 8 pièces de zinc | 1 | 5000 | 5000 | 15 | 8, 16, 24 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Ligne | D'alimentation, tuyauterie, bonbonnes de chlore (travail effectué par les élèves) | 2 | 4000 | 8000 | 20 | 11, 15 | Cc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Logiciel | Application bureautique, licence | 1 | 1459 | 1459 | 5 | 6 à 27 | Inf
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Logiciel | De chimie, de mur, 4", 4 pièce de zinc | 1 | 600 | 600 | 5 | 4 | Cl
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Logiciel | De contrôle et de programmation, pour l'ordinateur de l'usine | 1 | 2500 | 2500 | 5 | 9, 10, 11, 15, 18 à 21, 23, 24, 25 | Sc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Logiciel | Mathématique, sec. IV et V | 1 | 400 | 400 | 5 | 3 | Cl
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Magnétoscope | Pour caméra, de mur, 4", 7 pièces de zinc, slantfin 3400-14 | 1 | 400 | 400 | 10 | 7, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Matériel | De manutention, de mur, 4", 2 pièces de zinc, slantfin 317,50-14 | 1 | 350 | 350 | 20 | 2, 5 10, 11, 15, 21, 25, 26 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Meuleuse | D'atelier, 15,2 cm, 1/3 HP, 120 V | 6 | 350 | 2100 | 25 | 5 | At
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Meuleuse | D'établi, Norton 57A60- KVBE | 6 | 120 | 720 | 5 | 5 | At
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Micro-ordinateur | Complet avec logiciel d'exploitation, version en français si disponible. Pour les élèves et le bureau des enseignants | 16 | 1000 | 16000 | 5 | 6 à 27 | Inf
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Microscope | Binoculaire, série 600, de mur, 4", 7 pièces de zinc, slantfin 31080-14 | 1 | 2160 | 2160 | 20 | 7, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Microscope | Trinoculaire, série 600, de mur, 4", 7 pièces de zinc, slantfin 31250-14 | 1 | 2500 | 2500 | 20 | 7, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Microtamis | De mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin 30-14 | 1 | 15000 | 15000 |  | 10, 11, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Ordinateur | De contrôle pour usine, avec moniteur | 1 | 1000 | 1000 | 5 | 9, 10, 11, 15, 18 à 21, 23, 25, 26 | Sc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Osmose | Inverse, de mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin 36250-14 | 1 | 12500 | 12500 | 20 | 11, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Ozonateur | Ozonia, basse fréquence, de mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin 315000-14 | 1 | 30000 | 30000 | 20 | 11, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Ozonateur | PCI, de mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin 310000-14 | 1 | 20000 | 20000 | 20 | 11, 15 | Cc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Perceuse | Sensitive, 120 V, cap. 13 mm, 1725 t/min | 6 | 1100 | 6600 | 5 | 5, 9, 10, 11, 13 à 15, 17 à 25 | At
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Permanganate | Et charbon (filtre), de mur, 4", 2 pièces de zinc, slantfin 37500-14 | 1 | 15000 | 15000 | 20 | 20 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | pH-mètre | De mur, 4", 4 pièces de zinc, slantfin 34000-14 | 3 | 2000 | 6000 | 15 | 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 23 à 25 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | pH-mètre | (ionimètre), de mur, 4", 4 pièces de zinc, slantfin 34000-14 | 3 | 2000 | 6000 | 15 | 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 23 à 25 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pilote | D'essai, générateur d'hypochlorite en continu | 1 | 15000 | 15000 | 20
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pilote | D'essai, mini-pilotes différents pour le traitement biologique | 1 | 25000 | 25000 | 20
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pilote | D'essai, pour l'ultrafiltration sous vide | 1 | 30000 | 30000 | 20
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Plan | D'installation de traitement eau potable, de mur, 4", 2 pièces de zinc, slantfin 36000-14 | 5 | 600 | 3000 | 5 | 26
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Plan | D'installation de traitement eau usée, de mur, 4", 2 pièces de zinc, slantfin 36000-14 | 5 | 600 | 3000 | 5 | 26
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Plan | D'assemblage, pompes, surpresseurs, etc. | 1 | 250 | 250 | 5 | 26
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Plaque | Chauffante de mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin 32500-14 | 5 | 500 | 2500 | 10 | 16, 18 à 21, 23 à 25 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pluviomètre | Traitement | 1 | 250 | 250 | 5
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Polisseuse | 2 vitesses, de mur, 4", 5 pièces de zinc, slantfin 31200-14 | 1 | 1800 | 1800 | 15 | 5, 13 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pompe | À boue, type piston, de mur, 4", 2 pièces de zinc, slantfin 3333,33333330-14 | 1 | 5000 | 5000 | 15 | 22 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pompe | À vide, de mur, 4", 7 pièces de zinc, slantfin 31600-14 | 4 | 600 | 2400 | 15 | 7, 8, 10, 16, 23 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pompe | À boue, type à disques, de mur, 4", 2 pièces de zinc, slantfin 32000-14 | 1 | 4000 | 4000 | 20 | 22 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pompe | À boue, type lobes, de mur, 4", 2 pièces de zinc, slantfin 35000-14 | 1 | 5000 | 5000 | 10 | 22 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pompe | À boue, type Moyno, de mur, 4", 2 pièces de zinc, slantfin 3233,33333330-14 | 1 | 5000 | 5000 | 15 | 22 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pompe | À boue, type Moyno, de mur, 4", 2 pièces de zinc, slantfin 3233,33333330-14 | 1 | 3500 | 3500 | 15 | 22 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pompe | À diaphragme, boue, de mur, 4", 2 pièces de zinc, slantfin 310000-14 | 2 | 5000 | 10000 | 10 | 22 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pompe | À diaphragme, Polymère, de mur, 4", 2 pièces de zinc, slantfin 31500-14 | 1 | 1500 | 1500 | 10 | 22 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pompe | Basse pression, de mur, 4", 5 pièces de zinc, slantfin 34000-14 | 2 | 4000 | 8000 | 20 | 5, 10, 11, 14, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pompe | D'alimentation, basse pression (Flyght) | 2 | 3500 | 7000 | 20 | 17 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pompe | De mélange, de mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin 32500-14 | 1 | 5000 | 5000 | 20 | 18 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pompe | De recyclage, avec débimètre et vanne modulante, de mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin 38000-14 | 1 | 12000 | 12000 | 15 | 18 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pompe | De transfert, de mur, 4", 2 pièce de zinc, slantfin 38000-14 | 1 | 8000 | 8000 | 10 | 23 à 25 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pompe | D'extraction, avec contrôle par chronomètre, de mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin 33000-14 | 1 | 3000 | 3000 | 10 | 17 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pompe | Doseuse avec colonne de calibration, de mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin 31333,3333330-14 | 8 | 2500 | 20000 | 15 | 10, 11, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pompe | Doseuse avec colonne de calibration, tuyauterie et contrôleur automatique | 3 | 4000 | 12000 | 10 | 10, 11, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pompe | Doseuse avec contrôle proportionnel au débit, de mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin 34000-14 | 1 | 4000 | 4000 | 10 | 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pompe | Doseuse avec signal de contrôle 4-20 mA, de mur, 4", 2 pièces de zinc, slantfin 37000-14 | 2 | 3500 | 7000 | 10 | 21 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pompe | Doseuse pour polymère, avec contrôle automatique et colonne de calibration | 3 | 3500 | 10500 | 20 | 10, 11, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pompe | En coupe, de mur, 4", 5 pièces de zinc, slantfin 3600-14 | 1 | 1500 | 1500 | 25 | 5, 14 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pompe | Haute pression, de mur, 4", 5 pièces de zinc, slantfin 36400-14 | 2 | 8000 | 16000 | 25 | 5, 10, 11, 14, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pompe | Submersible, basse pression, de mur, 4", 5 pièces de zinc, slantfin 31750-14 | 1 | 3500 | 3500 | 20 | 5, 10, 11, 14, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Poste | De cadenassage, de mur, 4", 2 pièces de zinc, slantfin 3400-14 | 1 | 800 | 800 | 20 | 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 17 à 22, 24, 25 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Poste | De soudage électrique à l'arc, l'arc | 2 | 1550 | 3100 | 15 | 5 | At*
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Poste | De soudage oxyacétylénique, oxyacétylénique | 1 | 550 | 550 | 15 | 5 | At
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Presse | À mandrin, de mur, 4", 5 pièces de zinc, slantfin 386,666666670-14 | 2 | 650 | 1300 | 15 | 5 | At
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pressoir | Rotatif à sabot, de mur, 4", 2 pièces de zinc, slantfin 312500-14 | 1 | 25000 | 25000 | 20 | 22 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Programmation du système de contrôle | De mur, 4", 2 pièces de zinc, slantfin 36000-14 | 1 | 3000 | 3000 | 5 | 20 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 1 | Mobilier | Pupitre | Pour élève | 24 | 175 | 4200 | 20 |  | Cl
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Pyromètre | De mur, 4", 9 pièces de zinc, slantfin 3550-14 | 1 | 275 | 275 | 5 | 9, 10, 11, 15, 18 à 22, 24, 25 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 1 | Mobilier | Rayons de bibliothèque |  | 10 | 125 | 1250 | 25 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Réacteur | Biologique séquentiel, équipement | 1 | 20000 | 20000 | 20
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Réacteur | DCO, de mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin 32000-14 | 2 | 1000 | 2000 | 10 | 16, 18 à 21, 23 à 25 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Réacteur | Physicochimique avec équipement de contrôle, de mur, 4", 2 pièces de zinc, slantfin 312500-14 | 1 | 25000 | 25000 | 20 | 21, 23 à 25 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Réacteur | Biologique séquentiel, de mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin 30-14 | 1 | 20000 | 20000 |  | 18 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Réacteur | UV, traitement | 1 | 20000 | 20000 | 10
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Réfrigérateur | De mur, 4", 7 pièces de zinc, slantfin 35250-14 | 3 | 3500 | 10500 | 20 | 7, 8, 10, 16, 23, 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Règle | Triangulaire de mur, 4", 2 pièces de zinc, slantfin 312,50-14 | 25 | 2.5 | 62.5 | 5 | 26
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Réseau | D'égout avec canal Palmer-Bowlus, de mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin 30-14 | 1 | 7000 | 7000 |  | 17 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Réseau | De distribution, tuyau, vanne, purgeur d'air, borne fontaine, etc. (sur le toit) | 1 | 20000 | 20000 |  | 14 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Réservoir | D'alun de mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin 310000-14 | 2 | 10000 | 20000 | 20 | 10, 11, 15, 21, 22, 24, 25 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Réservoir | De chlorure ferrique de mur, 4", 2 pièces de zinc, slantfin 30-14 | 1 | 5000 | 5000 |  | 21 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Réservoir | D'emmagainsement, cuves à traiter pour les procédés industriels, cap. 4 m3 | 3 | 8000 | 24000 |  | 23 à 25 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Réservoir | D'entroposage de l'acide fluorositicique de mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin 30-14 | 1 | 2000 | 2000 |  | 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Respirateur | Autonome de mur, 4", 2 pièces de zinc, slantfin 3967,50-14 | 3 | 3225 | 9675 | 10 | 2 à 11, 13 à 25 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Respiromètre | En continu, DBO, équipement | 1 | 45000 | 45000 | 15 | 18 à 21, 24, 25 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Ruban | À mesurer, mesurer | 25 | 6.2 | 155 | 5
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Scie | À métal, type à ruban (2 modèles différents: pour couper et découper) | 2 | 4500 | 9000 | 10 | 5 | At
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Scie | Circulaire à disque abrasif, électrique, 120V | 1 | 940 | 940 | 20 | 5 | At
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Serveur | PS/2 IBM modèle 85, de mur, 4", 6 pièces de zinc, slantfin 34400-14 | 1 | 4400 | 4400 | 10 | 6 à 26 | Inf
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Simulateur | De réseau de mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin | 1 | 3500 | 3500 | 15 | 14 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Sonde | ORP, de mur, 4", 4 pièces de zinc, slantfin 31800-14 | 1 | 900 | 900 | 5 | 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 23 à 25 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Sonomètre | Avec bande de fréquence | 2 | 500 | 1000 | 15 | 2 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Soudeuse | Pour lame de scie à fer, de mur, 4", 5 pièces de zinc, slantfin 32800-14 | 2 | 700 | 1400 | 5 | 5 | At
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Spectrophotomètre | DR | 8 | 9589 | 76712 | 10 | 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 23 à 25 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Station | De pompage, (Flygt) | 1 | 25000 | 25000 | 20 | 9, 17, 18, 19, 20, 21 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Stérilisateur | U.V., de mur, 4", 4 pièces de zinc, slantfin 36000-14 | 3 | 2000 | 6000 | 10 | 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 23 à 25 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Surpresseur | À déplacement positif, de mur, 4", 5 pièces de zinc, slantfin 3166,66666670-14 | 1 | 2500 | 2500 | 15 | 5 | At
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Surpresseur | À lobes, de mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin 315000-14 | 3 | 5000 | 15000 | 10 | 13 | Com
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Surpresseur | Centrifuge, de mur, 4", 5 pièce de zinc, slantfin 31600-14 | 1 | 4000 | 4000 | 25 | 5 | At
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Système | Aquadaf, Aquadaftraitement | 1 | 20000 | 20000 | 20
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Système | Au bioxyde de chlore, bac d'entreposage, pompes de tranfert, pompes de dosage, réacteur | 2 | 15000 | 30000 | 20 | 11, 15 | Cc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Système | D'alimentation, eau brute | 1 | 3500 | 3500 |  | 10, 11, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Système | De contrôle automatisé distribué, de mur, 4", 2 pièce de zinc, slantfin 325000-14 | 1 | 25000 | 25000 | 10 | 2 à 25 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Système | De déminéralisation, fer, manganèse | 1 | 15000 | 15000 | 10
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Système | De dosage à sec, de mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin 35000-14 | 1 | 10000 | 10000 | 20 | 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Système | De filtration gravitaire multicouche, multicouche | 1 | 35000 | 35000 |  | 10, 11, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Système | De filtration sous vide, de mur, 4", 4 pièces de zinc, slantfin 33000-14 | 12 | 250 | 3000 | 10 | 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 23 à 25 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Système | De pompe "hydropac", de mur, 4", 5 pièces de zinc, slantfin 34000-14 | 1 | 8000 | 8000 | 20 | 5, 10, 11, 14, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Système | De préparation de silice activée | 1 | 25000 | 25000 | 20 | 22 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Système | De préparation du polymère solide | 1 | 25000 | 25000 | 20 | 10, 11, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Système | De purification d'eau, Mili-EQ Pure (Millipore), de mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin 3133,33333330-14 | 1 | 2000 | 2000 | 15 | 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 1 | Mobilier | Table | Pour balance, 30" X 20" | 1 | 3000 | 3000 | 30 |  | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 1 | Mobilier | Table | Pour balance, 48" x 20" | 1 | 3500 | 3500 | 30 |  | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 1 | Mobilier | Table | Pour imprimante | 6 | 150 | 900 | 20 | 6 à 27 | Inf
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 1 | Mobilier | Table | Pour lecture de plans | 6 | 125 | 750 | 20 | 27
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 1 | Mobilier | Table | Pour oxycoupure, 4' x 8' | 1 | 600 | 600 | 25 | 5 | At*
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 1 | Mobilier | Table | Pour soudage à l'arc électrique, en fonte 3' x 4' | 2 | 350 | 700 | 25 | 5 | At*
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Thermomètre | À bi-lame et tube bourdon, de mur, 4", 9 pièces de zinc, slantfin 3900-14 | 1 | 450 | 450 | 5 | 9, 10, 11, 15, 18 à 22, 24, 25 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Thermomètre | À remplissage, de mur, 4", 9 pièces de zinc, slantfin 3750-14 | 1 | 375 | 375 | 5 | 9, 10, 11, 15, 18 à 22, 24, 25 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Thermomètre | RTD thermistance, de mur, 4", 9 pièces de zinc, slantfin 31450-14 | 1 | 725 | 725 | 5 | 9, 10, 11, 15, 18 à 22, 24, 25 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Titrateur | Automatique, de mur, 4", 4 pièces de zinc, slantfin 3428,57142860-14 | 1 | 3000 | 3000 | 7 | 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 23 à 25 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Tour | De contact d'ozone, de mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin 30-14 | 2 | 18000 | 36000 |  | 11, 15 | Cc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Transmetteur | De débit, plaque orifice avec extracteur de racine carrée et transmetteur de pression différentielle, tube Pitat, débitmètre à Vortex, débitmètre à Turbine | 2 | 1650 | 3300 | 10 | 9, 10, 11, 15 , 18 à 22, 24, 25 | Sc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Transmetteur | De niveau, pour système bulle à bulle, pour capacitance, pour ultrason, pour pression différentielle | 5 | 850 | 4250 | 10 | 9, 10, 11, 15, 18 à 22, 24, 25 | Sc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Transmetteur | De pression, pneumatique, électronique, pression différentielle, jauge de contrainte | 2 | 750 | 1500 | 10 | 9, 10, 11, 15, 18 à 22, 24, 25 | Sc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Turbidimètre | HACH 2100N | 2 | 7000 | 14000 | 20 | 7, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 23 à 25 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Turbidimètre | Hellige | 1 | 2000 | 2000 | 20 | 7, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 23 à 25 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Tuyauterie | Reliant les systèmes, de mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin 31000-14 | 2 | 1000 | 2000 | 20 | 10, 11, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Ultrafiltre | Ultrafiltre | 1 | 750 | 750 | 20 | 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Vanne | De contrôle d'alimentation, de mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin 3266,66666670-14 | 1 | 4000 | 4000 | 15 | 18 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Vanne | De contrôle d'extraction, de mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin 31250-14 | 1 | 2500 | 2500 | 20 | 18 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Vanne | De contrôle pour l'aération | 1 | 2500 | 2500 | 15 | 18 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Vanne | De contrôle vidange, de mur, 4", 1 pièce de zinc, slantfin 3166,66666670-14 | 1 | 2500 | 2500 | 15 | 18 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Vanne | De contrôle, pour l'aération | 3 | 4000 | 12000 | 15 | 18 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Vanne | De régulation de pression, de mur, 4", 5 pièces de zinc, slantfin 35000-14 | 1 | 5000 | 5000 | 10 | 5, 10, 11, 14, 15 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Ventilateur | Avec boyau | 2 | 800 | 1600 | 20 | 2, 4, 8, 10, 11, 14 à 25
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 2 | Appareillage et outillage | Zeta mètre | Mètretraitement | 1 | 8000 | 8000 | 20 |  | Lab

## RM
CONDUITE DE PROCÉDÉS DE TRAITEMENT DE L'EAU - DEP 5328
LISTE COMPLÈTE DES RESSOURCES MATÉRIELLES QUE LA CS DOIT POSSÉDER POUR OFFRIR LE PROGRAMME D'ÉTUDES
Programme | Nom du programme | Catégorie | Nom de catégorie | Article | Description | Quantité | Coût unitaire (hors taxes) | Coût total | Taux de remplacement annuel (%) | Compétence principale | Local
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Acétylène | Et oxygène | 1 | 800 | 800 | 100 | 5, 13 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Air comprimé |  | 24 | 9 | 216 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Anaerobic sludge Digestion | MOP No 6, WEF | 1 | 35 | 35 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Analyse | De l'eau | 24 | 15 | 360 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Baguette |  | 1 | 250 | 250 | 100 | 5, 13 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Barboteur | Flacon laveur, 500 ml | 24 | 3.32 | 79.68 | 20 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Barre | D'acier | 1 | 300 | 300 | 100 | 5, 13 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Barreau | Magnétique | 24 | 2.02 | 48.48 | 20 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Barreau | Magnétique, 2" | 6 | 6.05 | 36.3 | 20 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Barreau | Magnétique, 3" | 6 | 9.27 | 55.62 | 20 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Bécher | 250 ml | 30 | 4.38 | 131.4 | 50 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Bécher | 50 ml | 42 | 1.97 | 82.74 | 50 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Boue | Activée | 24 | 44.25 | 1062 | 50 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Capsule | De porcelaine, de 150 ml | 24 | 8.7 | 208.8 | 20 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Captage | Prétraitement pompage | 24 | 9.5 | 228 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Chronomètre |  | 24 | 14 | 336 | 20 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Compte-gouttes |  | 24 | 1.16 | 27.84 | 20 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Cône |  | 24 | 15 | 360 | 10 | 2 à 11, 13 à 26 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Coupe-ongles |  | 24 | 1.16 | 27.84 | 10 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Cylindre | Gradué, 10 ml | 24 | 1.31 | 31.44 | 50 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Cylindre | Gradué, 100 ml | 24 | 2.66 | 63.84 | 50 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Cylindre | Gradué, 25 ml | 24 | 1.61 | 38.64 | 50 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Cylindre | Gradué, 50 ml | 24 | 2.25 | 54 | 50 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Eau | Souterraine | 1 | 1225 | 1225 | 100
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Électricité | Pour l'opération des procédés de la station, calculé pour un fonctionnement de 270 jours | 1 | 7238 | 7238 | 100 | 1 à 11, 13 à 26 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Encadrement de stage | Déplacements du personnel enseignant | 2 | 500 | 1000 | 100 | 1 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Entonnoir |  | 24 | 2.72 | 65.28 | 20 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Entretien | Du matériel de laboratoire, lampes, cellules, électrodes | 1 | 1850 | 1850 | 100 | 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Erlenmeyer | 125 ml | 24 | 2.58 | 61.92 | 20 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Erlenmeyer | 250 ml | 24 | 2.58 | 61.92 | 20 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Erlenmeyer | À vide | 24 | 150 | 3600 | 20 | 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Extracteur | À barreau | 24 | 5.33 | 127.92 | 20 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Filtre | À succion capillaire | 1000 | 2.5 | 2500 | 10 | 4, 8, 10, 11, 15, 116, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Filtre | Fibre de verre, 934 AH | 1000 | 0.75 | 750 | 100 | 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Filtre | Milipore | 3 | 426 | 1278 | 100 | 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Frais | D'entretien, équipement de la station | 1 | 4175 | 4175 | 100 | 1 à 11, 13 à 26 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Frais | D'exploitation, des procédés de la station | 1 | 5000 | 5000 | 100 | 1 à 11, 13 à 26 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Activated Sludge Microbiology | 1 | 40 | 40 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Activated Sludge Microbiology | 1 | 40 | 40 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Activated sludge MOP OM-8 | 1 | 50 | 50 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Activated Sludge Process Design and Control, Vol. I Theory and Practice | 1 | 95 | 95 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Advanced Waste Teatment, Kerri K.D. | 1 | 65 | 65 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | AWWA Journal | 1 | 75 | 75 | 100 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Bacteriological Regrow in Distribution system | 1 | 35 | 35 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Basic Activated sludge Process control - Probe | 1 | 100 | 100 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Biological and chemical system for Nutrient Removal | 1 | 100 | 100 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Biological Hazards of Wastewater Treatment Facilities | 1 | 25 | 25 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Caractéristiques des eaux usées | 24 | 15 | 360 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Chemistry for sanitary Engineering , Sawyer & McCarthy, 2e Ed., McGraw-Hill | 1 | 60 | 60 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Chimie des eaux, Monique Tardat-Henry, Ed. Le Griffon d'argile | 1 | 40 | 40 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Chimie des solutions - Problèmes de chimie 2, Beaudoin Julien, Ed. Griffon d'Argile | 1 | 35 | 35 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Chimie I | 24 | 7.5 | 180 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Chimie II | 24 | 9.5 | 228 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Chimie organique - Exercices résolus, Huot R. et Roy G.Y., Ed. Carcajou | 1 | 40 | 40 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Chimie organique - Notions fondamentales, Huot R. et Roy G.Y., Editions Carcajou | 1 | 75 | 75 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Coagulation, floculation, sédimentation | 24 | 11.25 | 270 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Design and Retrofit of Wastewater Treatment Plant for Biological Nutrient Removal, vol. 5 | 1 | 125 | 125 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Design of Anaerobic Processes for the Treatment of Industrial and Municipal Wates, vol. 7 | 1 | 115 | 115 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Design of municipal wastewater Treatment Plant | 1 | 540 | 540 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Design of Pilot-Plan Studies - Seminar Proceeding | 1 | 30 | 30 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Design of Wastewater and Stormwater Pumping stations MOP-FD-4 | 1 | 30 | 30 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Désinfection de l'eau | 24 | 8.75 | 210 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Désinfection des eaux usées | 24 | 12 | 288 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Desinfection Digest | 1 | 90 | 90 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Deterioration of Water Quality in Distribution Systems - Research Report | 1 | 67 | 67 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Dynamics and control of the Activated Sludge Process, vol. 6 | 1 | 95 | 95 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Électricité | 24 | 21 | 504 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Élément d'hydrologie, Champoux C. & Toutant C. | 1 | 45 | 45 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Energy conservation in Wastewater Treatment Facilities MOP-FD-2 | 1 | 100 | 100 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Enlèvement des goûts et odeurs, ozonation | 24 | 7.5 | 180 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Étangs et biodisques | 24 | 15.75 | 378 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Filtration de l'eau | 24 | 9.5 | 228 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Fluoration, pouvoir incrustant et corrosif distribution | 24 | 9.75 | 234 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Fondements théoriques du traitement chimique des eaux, vol I et vol II, Roques H. | 1 | 187.5 | 187.5 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Fundamentals of biological monitoring Video | 1 | 110 | 110 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Gestion des eaux usées urbaines et industrielles, Eckenfelder W.W. | 1 | 115 | 115 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Groundwater Remediation, Charbeneau, Bedient & Loehr Technomic | 1 | 85 | 85 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Groupes-secours | 24 | 16.5 | 396 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Guidance Manual for Polymer Selection in Wastewater Treatment Plant | 1 | 100 | 100 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Handbook of Chorination, White R. | 1 | 125 | 125 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Health, Safety and Risk Management Digest | 1 | 65 | 65 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Identification and Treatment of Tastes and odors in Drinking water | 1 | 65 | 65 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Industrial Waste Treatment, Kerri K.D., Volume 1 | 1 | 60 | 60 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Industrial Waste Treatment, Kerri K.D., volume 2 | 1 | 60 | 60 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Industrial Water Pollution control Eckenfelder, McGraw-Hill | 1 | 45 | 45 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Initiation au laboratoire | 24 | 17 | 408 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Instrumentation contrôle II (Bsata) | 24 | 71 | 1704 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Instrumentation et automation dans le contrôle des procédés (2e éd), Abdalla Bsata Ed. de Guffon d'Argile, 1994 | 24 | 80 | 1920 | 5 | 9, 10, 11, 15, 18 à 21, 23, 25, 26 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Instrumentation et automation, Griffon d'argile, Bsata | 1 | 85 | 85 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | La chimie des oxydants, Doré | 1 | 125 | 125 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | La loi sur la qualité de l'environnement et sa réglementation annotées, Ed. Yvon Blais Inc. | 1 | 85 | 85 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Le conditionnement des eaux industrielles, Betz | 1 | 90 | 90 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Le Forage d'eau, réalisation, entretien, réhabilitation, Detoy M. Masson | 1 | 120 | 120 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Le micro ordinateur, Armand St-Pierre | 24 | 35 | 840 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Le traitement des eaux, Desjardins R. | 1 | 60 | 60 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Lead Control Stratagies - Resarch Foundation | 1 | 125 | 125 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Lecture de plans | 24 | 17.25 | 414 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Les pompes centrifuges, Chiche M. | 1 | 45 | 45 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Les Stations de Pompage d'eau par A.G.H.T.M, Tec Doc. | 1 | 135 | 135 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Maintenance Management, Jordon J.K. | 1 | 20 | 20 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Mathématiques | 24 | 21 | 504 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Memento Technique de l'eau, vol. 1 & 2 | 1 | 350 | 350 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Microbiologie des eaux d'alimentation, Haslay et Lecler, Tec Doc | 1 | 125 | 125 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Municipal Sewage Sludge Management, Processing, Utilisation and Dispacol, vol. 4 | 1 | 125 | 125 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Normes internationales pour l'eau de boisson OMS | 1 | 20 | 20 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Odor control in Wastewater Treatment MOP-22 | 1 | 125 | 125 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Operation and Maintenance of sludge dewatering systems MOP-OM-8, WEF | 1 | 65 | 65 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Operation and maintenance of Wastewater, Collection systems, Volume 1, Kerri K.D. | 1 | 60 | 60 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Operation and maintenance of Wastewater, Collection systems, volume 2, Kerri K.D. | 1 | 60 | 60 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Operation of municipal Wastewater Treatment Plants, 5th Edition | 1 | 200 | 200 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Operation of Wastewater Treatment Plants, Kerri K. D., volume 2 | 1 | 60 | 60 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Operation of Wastewater Treatment Plants, Kerri K.D., volume 1 | 1 | 60 | 60 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Ozone et ozonation des eaux, Masschelein TEC DOC | 1 | 85 | 85 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Paramètres de la qualité des eaux, Bremont et Vuichard, Ministère de la protection de la nature | 1 | 85 | 85 | 100 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Périodique: Water Environment & Technology, WEF | 1 | 60 | 60 | 100 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Périodique: Water Environment Research, WEF | 1 | 60 | 60 | 100 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Périodique: WEF Industrial Wastewater | 1 | 60 | 60 | 100 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Physico chemical Processes for Water quality control, Weber W.J. Wiley Interscience | 1 | 85 | 85 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Point sur l'épuration et le traitement des effluents- 3 Phosphore, Martin G., Tec. Doc. | 1 | 85 | 85 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Preliminary Treatment for Wastewater Facilities MOP-OM-2 | 1 | 140 | 140 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Pretreatment Facility Inspection, Kerri K.D. | 1 | 55 | 55 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Prime Movers, engines, Motors, turbines, Pumps, Blowers & Generators, MOP OM-5 | 1 | 60 | 60 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Procédés de séparation par membranes, Brun J.P. Masson | 1 | 125 | 125 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Process Control Digesst | 1 | 95 | 95 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Réseau et station, prétraitement, traitement primaire | 24 | 36 | 864 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Revenue Requirements - Manual of water, Supply Practices | 1 | 25 | 25 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Santé et sécurité (APSAM) eau potable | 24 | 35 | 840 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Santé et sécurité (APSAM) eau usée | 24 | 35 | 840 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Sludge conditionning MOP-FD 14, WEF | 1 | 50 | 50 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Sludge Dewatering MOP 20, WEF | 1 | 55 | 55 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Sludge Thockening MOP FD1, WEF | 1 | 25 | 25 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Small Water System Operation and Maintenance, Kerri K.D. | 1 | 60 | 60 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Standard Methods for the Examination of water and Wastewater | 1 | 280 | 280 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Stratégies d'échantillonnage pour analyse microbiologique sur réseau de distribution, Tec Doc | 1 | 74 | 74 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Surveillance de la qualité de l'eau de boisson OMS | 1 | 30 | 30 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Système international | 24 | 20.25 | 486 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Technique de traitement des eaux | 1 | 60 | 60 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Technique et contrôle du traitement des eaux COX C.R., OMS | 1 | 55 | 55 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | The Treatment of Industrial Waste, Besselienre & Schwartz, McGraw-Hill | 1 | 65 | 65 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Toxicity Reduction - Evoluation and Control, vol. 3 | 1 | 115 | 115 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Traitement des boues | 24 | 32.25 | 774 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Traitement des eaux, Beaudry J.P., Ed. Griffon d'Argile | 1 | 45 | 45 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Traitement physico-chimique | 24 | 36 | 864 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Treatment of Metal Wastestorm, Kerri K.D. | 1 | 40 | 40 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Treatment Techniques for controlling triholométholnes in Drinking Water | 1 | 40 | 40 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Upgrading Wastewater Treatment Plants, volume 2 | 1 | 85 | 85 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Wastewater & sludge Treatment Process, WEF | 1 | 240 | 240 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Wastewater Biology: The life processes | 1 | 140 | 140 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Wastewater Biology: The Microlife | 1 | 50 | 50 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Wastewater Engineering - Design for Unsewered Aeras, Laak, R. An Arbor Science | 1 | 40 | 40 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Wastewater Engineering Treatment - Disposal - Reuse, Metcalf & Eddy, McGraw-Hill | 1 | 85 | 85 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Wastewater Engineering: Collection and Pumping of Wastewater, Metcalf & Eddy, Mc Graw-Hill | 1 | 75 | 75 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Wastwater Design fiction, MOP-FD-10 | 1 | 90 | 90 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Water and Wastemater Technology, Wiley | 1 | 92 | 92 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Water and Wastewater laboratory Techniques | 1 | 75 | 75 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Water and Water Pollution Handbook, Vol. I-II-III-IV, Ciaccio L.L. | 1 | 300 | 300 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Water Clarification Processes, Practical Design and Evoluation, Hudson H.E. Jr, Van Nostsrand Reinhold | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Water Distribution Operator, Training Book, AWWA | 1 | 35 | 35 | 10 | 1 à a27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Water Distribution System Operation and Maintenance, Kerri K.D. | 1 | 60 | 60 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Water Treatment Plan Design, Shanks Ann Arbor Science | 1 | 165 | 165 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Water Treatment Plant operation, volume 1, Kerri K.D. | 1 | 60 | 60 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Livre | Water Treatment Plant operation, volume 2, Kerri K.D. | 1 | 60 | 60 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Lunettes | De sécurité | 24 | 5.75 | 138 | 100 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Manuel | De l'eau, Nalco | 1 | 85 | 85 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Masque |  | 4 | 225 | 900 | 10 | 2 à 11, 13 à 26 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Matériel didactique | Collection systems digest, WEF | 1 | 85 | 85 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Mécanique d'entretien d'usine |  | 24 | 28.5 | 684 | 20
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Mécanique d'entretien d'usine |  | 24 | 28.5 | 684 | 20 |  | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Photocopie |  | 24 | 500 | 12000 | 33 | tous | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Pince | À filtres | 24 | 1.69 | 40.56 | 20 | 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 23 à 25 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Pipette | Graduée, 1 ml | 24 | 3.19 | 76.56 | 20 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Pipette | Graduée, 10 ml | 24 | 5.35 | 128.4 | 33 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Pipette | Graduée, 5 ml | 24 | 5.89 | 141.36 | 20 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Pipette | Plant Maintenance Program MOP-OM-3 | 1 | 35 | 35 | 10 | 1 à 27 | doc
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Pipette | Volumétrique, 10 ml | 24 | 5.35 | 128.4 | 20 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Pipette | Volumétrique, 2 ml | 24 | 4.48 | 107.52 | 20 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Plat | Petri, boîte de 500 | 4 | 161 | 644 | 100 | 7, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Poire | De remplissage | 24 | 4.53 | 108.72 | 20 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Policeman |  | 24 | 0.53 | 12.72 | 20 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Protecteur | Auriculaire | 24 | 65 | 1560 | 20 | 2 à 11, 13 à 26 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Réactif | Pour le travail de laboratoire | 1 | 700 | 700 | 100 | 4, 7, 8, 10, 1, 14, 15, 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Spatule | Verseuse | 24 | 0.63 | 15.12 | 20 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Support | À filtres | 24 | 130 | 3120 | 20 | 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Thermomètre |  | 24 | 4.54 | 108.96 | 33 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Tige | De verre | 24 | 0.17 | 4.08 | 33 | 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18 à 21, 23 à 25 | Lab
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Trousse | De premiers soins | 1 | 250 | 250 | 100 | 2 à 11, 13 à 26 | St
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Tube | À DCO | 600 | 3.5 | 2100 | 100 | 4, 8, 10, 11, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 26
5328 | Conduite de procédés de traitement de l'eau | 3 | Ressources matérielles | Vidéocassette |  | 1 | 500 | 500 | 10 | 1 | doc