## MAO
RÉPARATION D'APPAREILS AU GAZ NATUREL - ASP 5172
LISTE COMPLÈTE DU MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE QUE LA CS DOIT POSSÉDER POUR OFFRIR LE PROGRAMME D'ÉTUDES
Programme | Nom du programme | N° de catégorie | Nom de catégorie | Article | Description | Quantité | Coût unitaire (Hors taxes) | Coût total | Durée de vie | Compétence principale | Local
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 1 | Mobilier | Chaise | Confortable | 15 | 45 | 675 | 20 |  | Cl
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 1 | Mobilier | Flip chart |  | 1 | 200 | 200 | 15 |  | Cl
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 1 | Mobilier | Table de travail | Pour classe (2'x 5') | 15 | 125 | 1875 | 20 |  | Cl
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 1 | Mobilier | Tableau blanc | Sur roulette | 1 | 400 | 400 | 20 |  | La
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Amplificateur | Honeywell et Fireye | 8 | 250 | 2000 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Analyseur de CO2 | Manuel, Bacarah,pour le gaz naturel | 8 | 1500 | 12000 | 5 | 6,7 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Analyseur de produits de combustion | Électronique, CO, O², CO², avec imprimante | 1 | 4000 | 4000 | 5 | 6,7 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Analyseur électronique de CO² | Sortie RS232C | 2 | 1800 | 3600 | 5 | 6,7 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Analyseur électronique de NOx, SOx |  | 1 | 10000 | 10000 | 5 | 6,7 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Analyseur O2 | Manuel, Bacarah, pour le gaz naturel | 2 | 1500 | 3000 | 5 | 6,7 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Atelier de régulation de pression | Résidentiel dedans et dehors | 1 | 10000 | 10000 | 20 | 5 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Balayeuse | Pour nettoyage d'appareils | 1 | 400 | 400 | 8 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Brûleur | 100 000 à 400 000 Btu, Economite, 120V, 5"ce, robinetterie | 1 | 4000 | 4000 | 20 | 6 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Brûleur | 200 000 à 1 100 000 Btu, Weishaupt, 120V, 3"ce, robinetterie | 1 | 13000 | 13000 | 20 | 6 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Brûleur | 45 000 à 210 000 Btu, Roberts Gordon, upshot, athmosphérique 3.5"ce | 1 | 1000 | 1000 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Brûleur | 500 000 à 1 800 000 Btu, Unipower, 120V, 6"ce, robinetterie | 1 | 9000 | 9000 | 20 | 6 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Brûleur | 350 000 à 980 000 Btu, Fuel Master, 120V, 14"ce | 1 | 6000 | 6000 | 20 | 6 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Brûleur | 500 000 à 2 500 000 Btu, Franks Piping, 240V, 7"ce robinetterie 12 millions | 1 | 13000 | 13000 | 20 | 6 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Brûleur | Dual fuel 2 500 000 à 5 000 000 Btu, North American, 120V, 6"ce, robinetterie | 1 | 9000 | 9000 | 20 | 6 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Brûleur | 1 100 000 à 3 300 000 Btu, Gordon Piat, moteur 550V, contrôles 120V, 3"ce, robinetterie | 1 | 10000 | 10000 | 20 | 6 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Brûleur | Éclipse Bescom | 1 | 7000 | 7000 | 20 | 6 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Brûleur | Rouge CG2- S600000 120V | 1 | 1500 | 1500 | 20 | 6 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Brûleur | 500 000 à 1 500 000 Btu, Low Blast, 120V, 5"ce, robinetterie | 1 | 8000 | 8000 | 20 | 6 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Brûleur | 300 000 à 800 000 Btu, Power Flame, 120V, 3.5"ce | 1 | 6000 | 6000 | 20 | 6 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Brûleur de conversion | 75 000 à 240 000 Btu, 120V, 7"ce | 8 | 1000 | 8000 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Brûleur de surface | Pour cuisinière | 5 | 50 | 250 | 10 | 5 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Cellule Fireye 25CU6 |  | 1 | 1500 | 1500 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Cellule Fireye 26CF6 |  | 1 | 1500 | 1500 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Cellule Fireye 29RF5 | Très rare, non disponible | 1 | 500 | 500 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Cellule Fireye 29RJ8 | Très rare, non disponible | 1 | 500 | 500 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chaudière (et équipements connexes) | Volcano 40 HP, 550V fire tube, vapeur commercial | 1 | 43000 | 43000 | 20 | 6 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chaudière à eau (et équipements connexes) | A pulsation, 100 000 Btu, Haute efficacité, électronique, 110\24V | 1 | 4700 | 4700 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chaudière à eau (et équipements connexes) | Section Dominion, bruleur assistée 75 000\200 000 Btu, veilleuse, 110\2 | 1 | 5000 | 5000 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chaudière à eau (et équipements connexes) | Teledyne lars 100 000\300 000 Btu, 110\24V, veilleuse | 1 | 2500 | 2500 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chaudière à eau (et équipements connexes) | Weil Maclean, athmosphérique, 300 000 Btu, électronique, 100V | 1 | 5000 | 5000 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chaudière à eau (et équipements connexes) | FP, Economite 200 000\700 000 Btu, pressurisé, 3.5"ce Maxitrol, 110V | 1 | 5000 | 5000 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chaudière à eau (et équipements connexes) | En fonte, athmosphérique 100 000 Btu, veilleuse ronde horizontale | 1 | 3500 | 3500 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chaudière à eau (et équipements connexes) | En fonte, athmosphérique 100 000 Btu, veilleuse verticale | 1 | 3800 | 3800 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chaudière à eau (et équipements connexes) | Viessmann, Atola, athmosphérique, milivolt, 100 000 Btu | 1 | 5000 | 5000 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chaudière à eau (et équipements connexes) | HB Smith fonte, 600 000 Btu, 2e génération | 1 | 13000 | 13000 | 20 | 6 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chaudière à vapeur (et équipements connexes) | Commerciale (nettoyeur) Fulton 630 000 Btu, 120V | 1 | 11500 | 11500 | 20 | 6 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chaudière à vapeur (et équipements connexes) | Industrielle, tube à eau, Volcano 4 000 000 Btu | 1 | 57000 | 57000 | 20 | 7 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chaudière vapeur (et équipements connexes) | Industrielle, tube à feu à haute restriction, PVI 1 000 000 Btu | 1 | 35000 | 35000 | 20 | 7 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chauffage à air (et équipements connexes) | Pulsé 3e génération, haute efficacité, 150 000 Btu | 1 | 4000 | 4000 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chauffage à air pulsé (et équipements connexes) | 3e génération type eau (brock) 100 000 Btu 110V/24V 3.5"ce | 1 | 4000 | 4000 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chauffage à air pulsé (et équipements connexes) | Standard 24V 100 000 Btu veilleuse | 2 | 1350 | 2700 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chauffage à air pulsé (et équipements connexes) | 2e génération 100 000 Btu + thermopompe climatisation | 1 | 5300 | 5300 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chauffage à air pulsé (et équipements connexes) | 2e génération, 110V/24V 100 000 Btu allumage électronique, volet | 2 | 1750 | 3500 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chauffage à air pulsé (et équipements connexes) | 2e génération, 110V/24V 100 000 Btu allumage électronique | 1 | 1000 | 1000 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chauffage air pulsé (et équipements connexes) | 3e génération type pulsé | 1 | 5000 | 5000 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chauffage de plancher | 50 000 Btu, veilleuse, milivolt, ventilateur | 1 | 1300 | 1300 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chauffage de plancher | 50 000 Btu, veilleuse, milivolt | 1 | 1100 | 1100 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chauffage mural | Veilleuse, milivolt 50 000 Btu HAUT | 4 | 1050 | 4200 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chauffage mural | Veilleuse, milivolt 50 000 Btu BAS | 1 | 1300 | 1300 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chauffage mural | A ventouse (CGM) 10 000 Btu avec montage | 1 | 800 | 800 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chauffage mural | Veilleuse, milivolt 50 000 Btu, avec ventilateur | 1 | 1700 | 1700 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chauffe-eau | Haute efficacité, condensation, 40 gal us,milivolt | 1 | 1100 | 1100 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chauffe-eau | Standard allumage électro\volet motorisé en coupe | 1 | 500 | 500 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chauffe-eau | 40 gal US, 40 000 Btu veilleuse, milivolt | 4 | 725 | 2900 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chauffe-eau | De type commercial (Rudd 70\360) 250 000 Btu | 1 | 3300 | 3300 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chauffe-eau | Évacuation mécanique 35 à 45 000 Btu (Wood, Rhemm) | 2 | 1250 | 2500 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chauffe-eau | Instantané (lave-auto) | 1 | 23000 | 23000 | 20 | 6 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chaufferie composée | Pompe circulaire à commande électronique | 2 | 1500 | 3000 | 20 | 6 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chaufferie composée | Valve de contrôle électronique pour chaque appareil | 4 | 975 | 3900 | 20 | 6 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chaufferie composée | Réservoir 200 litres, transfert de 70 degrés Celcius (Viessmann 3001121) stainless (verticell) | 1 | 1700 | 1700 | 20 | 6 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chaufferie composée | Système 4 zones commandé par le contrôleur | 1 | 1500 | 1500 | 20 | 6 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chaufferie composée | Radiation primaire linéaire, 2" et 1" | 1 | 2100 | 2100 | 20 | 6 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chaufferie composée | Contrôleur de système Viessmann | 1 | 2350 | 2350 | 20 | 6 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chaufferie composée | Chaudière haute efficacité Wisseman 240 000 Btu, 120V, 3.5"ce | 1 | 8400 | 8400 | 20 | 6 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chaufferie composée | Chaudière efficacité normale 150 000 Btu | 1 | 2300 | 2300 | 20 | 6 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Chronomètre |  | 15 | 20 | 300 | 5 | 5,6,7 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Coffre d'outils | Incluant tous les outils pour cours gaz | 15 | 800 | 12000 | 10 | 5,6,7 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Compteur à gaz | 225 pieds cubes ou moins, Canadian Meter | 25 | 280 | 7000 | 15 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Compteur à gaz | 500 pieds cubes ou moins, Canadian Meter | 5 | 600 | 3000 | 15 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Compteurs à gaz | 225 pi3 ou moins Canadian Meter | 5 | 2200 | 11000 | 15 | 5 | La
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Contrôle 24V |  | 8 | 100 | 800 | 5 | 5 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Contrôle de chauffage mural |  | 8 | 250 | 2000 | 5 | 5 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Contrôle de chauffe-eau |  | 8 | 180 | 1440 | 5 | 5 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Contrôle de cuisinière |  | 8 | 300 | 2400 | 5 | 5 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Contrôleur | Indoor - outdoor électronique, mi-gamme | 1 | 1500 | 1500 | 10 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Contrôleur | Indoor - outdoor électronique, haut de gamme | 1 | 3000 | 3000 | 10 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Contrôleur | Indoor - outdoor électrique | 3 | 300 | 900 | 10 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Contrôleur | Indoor - outdoor électronique, résidentiel | 2 | 300 | 600 | 10 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Contrôleur | Indoor - outdoor électronique, spécial | 1 | 800 | 800 | 10 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Cuisinière | Avec veilleuse 30" | 1 | 800 | 800 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Cuisinière | Avec veilleuse 24" | 1 | 800 | 800 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Cuisinière | Avec allumage électronique, 30" | 1 | 900 | 900 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Cuisinière à gaz | Gaz, chauffage 30 à 40 000 Btu | 2 | 1850 | 3700 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Cuisinière de restaurant 36" | 2 brûleurs, plaque de cuisson, 1 four avec côtés | 1 | 4100 | 4100 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Cuisinière four | Auto nettoyant, allumage électro | 1 | 1300 | 1300 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Détecteur UV | Honeywell et Fireye | 8 | 900 | 7200 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Ecran de mur | 70" x 70" | 1 | 250 | 250 | 20 |  | Cl
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Egout pour eau | De surplus/nettoyage | 1 | 3000 | 3000 | 20 | 5,6,7 | La
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Ensemble d'orifices |  | 2 | 300 | 600 | 10 | 5,6,7 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Explosimètre | Pour gaz naturel (L.E.L.) | 8 | 1000 | 8000 | 5 | 5,6,7 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Fils quick | Disconect de 18" | 100 | 5 | 500 | 5 | 5,6,7 | La
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Fils quick disconect de 36 pouces |  | 100 | 5 | 500 | 5 | 5,6,7 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Four à céramique | Pré-mélange (550V) | 1 | 30000 | 30000 | 20 | 7 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Friteuse fini standard, réservoir inox | 18" large, 110 000Btu | 1 | 3500 | 3500 | 20 | 5 | AT
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Friteuse, 2 paniers, réservoir inox | 100 000Btu | 1 | 2600 | 2600 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Gas scope | Pour gaz naturel (Échelle 100 % gaz et L.E.L) | 2 | 2000 | 4000 | 5 | 5,6,7 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Générateur de ventilation | Tempéré | 3 | 18300 | 54900 | 20 | 7 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Générateur de ventilation | Assisté (air make-up) | 2 | 25000 | 50000 | 20 | 7 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Infra-rouge (chauffage) | Haute intensité électronique 60 000 Btu, 6"ce, électronique, 240/120V | 1 | 1500 | 1500 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Infra-rouge (chauffage) | Haute intensité électronique 60 000 Btu, 7"ce, électronique, 240/120V | 1 | 1500 | 1500 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Infra-rouge (chauffage) | Basse intensité 30', 3.5"ce, 75 000 Btu, 110V, ventilateur | 1 | 4000 | 4000 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Infra-rouge (chauffage) | Haute intensité électronique 40 000 Btu, 6"ce, électronique, 240/120V | 1 | 1500 | 1500 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Infra-rouge (chauffage) | Basse intensité 30', 3.5"ce, 75 000 Btu, 110V | 1 | 4000 | 4000 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Interrupteur d'expérimentation | Interrupteur on-off (DPST) | 8 | 25 | 200 | 5 | 3 | La
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Magnétoscope VHS |  | 1 | 400 | 400 | 15 |  | Cl
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Manomètre | 0 - 15 pouces ce | 15 | 50 | 750 | 5 | 5,6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Manomètre | 0 - 100 psi | 15 | 50 | 750 | 5 | 5,6,7 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Manomètre en U, 16 pouces |  | 15 | 20 | 300 | 5 | 5,6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Manomètre en U, 36 pouces |  | 15 | 50 | 750 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Microprocesseur | Honeywell BC7000C | 1 | 1000 | 1000 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Milivoltmètre |  | 15 | 50 | 750 | 5 | 5,6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Module de démonstration | Pour flamme Premix, North American | 1 | 13000 | 13000 | 20 | 7 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Moniteur couleur | 28" à 33", prise RGB pour PC (VGA) | 1 | 1000 | 1000 | 15 |  | Cl
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Montage ajustement de détection de flamme |  | 5 | 1000 | 5000 | 20 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Montage compteur gaz | 225, fonctionnel | 1 | 1000 | 1000 | 20 | 5 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Montage de distribution de chaleur | Eau chaude | 1 | 2500 | 2500 | 20 | 5 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Montage de règlement de tringlerie |  | 5 | 1000 | 5000 | 20 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Montage thermopile | Chauffe-eau résidentiel | 1 | 1500 | 1500 | 20 | 5 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Montage valve | Bas voltage, thermos, veilleuse | 1 | 1500 | 1500 | 20 | 5 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Multimètre | Beckman, modèle HD110 ou équivalent (celui de l'étudiant) | 15 | 1600 | 24000 | 7 | 6,7 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Orifice ajustable |  | 2 | 500 | 1000 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Perceuse 1/2 |  | 3 | 150 | 450 | 5 | 6,7 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Petit brûleur de conversion | Assisté et atmosphérique, 50 000 à 400 000 Btu | 6 | 500 | 3000 | 20 | 5 | La
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Pince ajustable | Pour tuyau à eau | 15 | 10 | 150 | 5 |  | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Pince ampère métrique | 100 ampères maximum | 5 | 300 | 1500 | 10 | 6,7 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Pipe wrench 18 pouces |  | 6 | 30 | 180 | 10 |  | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Pipe wrench 24 pouces |  | 6 | 50 | 300 | 15 |  | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Pompe thermique | Raccordée à un chauffage à air pulsé au gaz | 1 | 2500 | 2500 | 20 | 5,6 | To
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Projecteur pour diapositives | Avec magnétophone | 1 | 250 | 250 | 15 |  | Cl
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Relais Fireye 70D20 |  | 2 | 1075 | 2150 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Relais Fireye 70D30 |  | 3 | 930 | 2790 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Relais Fireye TFM |  | 2 | 665 | 1330 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Relais Fireye UV |  | 4 | 665 | 2660 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Relais Honeywell #4140G |  | 2 | 1740 | 3480 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Relais Honeywell #4150 |  | 1 | 1740 | 1740 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Relais Honeywell #4795 (UC, IR) |  | 6 | 620 | 3720 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Relais Honeywell #7795 (UV, IR) |  | 2 | 900 | 1800 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Relais Honeywell #890F |  | 8 | 735 | 5880 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Relais Honeywell #890G |  | 1 | 800 | 800 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Relais Honeywell #890H |  | 2 | 1270 | 2540 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Relais Honeywell #R4140 MA et MB |  | 4 | 1500 | 6000 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Relais Honeywell #R4140L |  | 2 | 2175 | 4350 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Relais Honeywell #R8405 |  | 1 | 75 | 75 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Relais Honeywell #RA182C |  | 1 | 200 | 200 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Relais Honeywell #RA832 |  | 1 | 130 | 130 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Relais Honeywell #RA89A et #RA89C |  | 2 | 110 | 220 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Relais programmeur Honeywell 7000 |  | 2 | 1740 | 3480 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Relais Sentra |  | 2 | 1000 | 2000 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Relais Tervcon |  | 6 | 3000 | 18000 | 5 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Rétroprojecteur | Ampoule dans le corps | 1 | 225 | 225 | 20 |  | Cl
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Sécheuse | Résidentielle, 22 000 Btu, 3.5"ce | 1 | 900 | 900 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Simulateur | Low - water - cut - off | 1 | 2500 | 2500 | 20 | 5 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Support | Pour brûleurs commerciaux | 8 | 400 | 3200 | 20 | 6 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Système de robinetterie | MAXON | 1 | 6000 | 6000 | 8 | 7 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Système de simulation | Électrique pour contrôle de gaz (GMi) | 15 | 1200 | 18000 | 10 | 5,6,7 | Ma
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Unité de toit | Chauffage/climatisation, 150 000 Btu, 550V Carrier | 1 | 15000 | 15000 | 20 | 7 | To
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Unité de toit | Chauffage/climatisation, 4-500 Btu, 55V, Carrier | 1 | 25000 | 25000 | 20 | 7 | To
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Unité suspendu | Modine, haute efficacité, allumage électronique, 100 000 Btu, 120/24V, 3.5"ce | 1 | 1900 | 1900 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Unité suspendu | Power venter, allumage électronique, 100 000 Btu, 120/24V, 3.5"ce | 1 | 1900 | 1900 | 20 | 5 | At
5172 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 2 | Appareillages et outillages | Volet motorisé |  | 1 | 300 | 300 | 5 | 5 | Ma

## RM
RÉPARATION D'APPAREILS AU GAZ NATUREL - ASP 5172
LISTE COMPLÈTE DES RESSOURCES MATÉRIELLES QUE LA CS DOIT POSSÉDER POUR OFFRIR LE PROGRAMME D'ÉTUDES
Programme | Nom du programme | Catégorie | Nom de catégorie | Article | Description | Quantité | Coût unitaire (hors taxes) | Coût total | Taux de remplacement annuel (%) | Compétence principale | Local
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Allumette en bois |  | 1 | 10 | 10 | 100 |  | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Analyse de combustion | (TS 133) | 15 | 15 | 225 | 100 | 6
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Bec pour torche à souder | Rapide | 8 | 50 | 400 | 25 | 5,6,7 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Bombe à fumée |  | 1 | 4 | 4 | 100 |  | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Bonbonne de propane | Pour souder | 15 | 10 | 150 | 100 | 5,6,7 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Boyau homologué gaz | Disconect 15' de 1" | 5 | 200 | 1000 | 20 | 6 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Cartouche de remplacement | Pour analyseur électrique (CO2, O2) | 1 | 800 | 800 | 100 | 6,7 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Circuits imprimés pour multimètre | Beckman, modèle HD110 ou équivalent (celui de l'étudiant) | 15 | 150 | 2250 | 15 | 6,7 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Combustion 1-B | (TSE 23 i) | 15 | 15 | 225 | 100 | 5
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Combustion l-B | (TSE 36 i) | 15 | 15 | 225 | 100 | 5
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Confort régulation | (TS 121) | 15 | 15 | 225 | 100
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Dépistage, entretien et ajustement | des régulateurs détendeurs (TS 154) | 15 | 15 | 225 | 100
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Détecteur de flamme de remplacement | pour relais fireye 70D20 | 2 | 860 | 1720 | 20 | 6 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Détecteur de flamme de remplacement | pour relais fireye 70D30 | 3 | 742 | 2226 | 20 | 6 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Détecteur de flamme de remplacement | pour relais fireye TFM | 2 | 530 | 1060 | 20 | 6 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Détecteur de flamme de remplacement | pour relais Honeywell #R4140L | 2 | 1810 | 3620 | 20 | 6 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Détecteur de flamme de remplacement | pour relais programmeur Honeywell 7000 | 2 | 1395 | 2790 | 20 | 6 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Détecteur de flamme de remplacement | pour relais Honeywell #RA89A et RA89C | 2 | 91 | 182 | 20 | 6 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Détecteur de flamme de remplacement | pour relais Honeywell #RA832 | 1 | 126 | 126 | 20 | 6 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Détecteur de flamme de remplacement | pour relais Honeywell RA182C | 1 | 171 | 171 | 20 | 6 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Détecteur de flamme de remplacement | pour relais Honeywell #R8405 | 1 | 59 | 59 | 5 | 6 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Détecteur de flamme de remplacement | pour relais Honeywell #R4140MA et MB | 4 | 1327 | 5308 | 20 | 6 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Détecteur de flamme de remplacement | pour relais Fireye UV | 4 | 530 | 2120 | 20 | 6 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Détecteur de flamme de remplacement | pour relais Honeywell #890H | 2 | 1052 | 2104 | 20 | 6 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Détecteur de flamme de remplacement | pour relais Honeywell #890G | 1 | 653 | 653 | 20 | 6 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Détecteur de flamme de remplacement | pour relais Honeywell #890F | 8 | 612 | 4896 | 20 | 6 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Détecteur de flamme de remplacement | pour relais Honeywell #7795 (UV,IR) | 2 | 660 | 1320 | 20 | 6 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Détecteur de flamme de remplacement | pour relais Honeywell #4795 (UC,IR) | 6 | 535 | 3210 | 20 | 6 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Détecteur de flamme de remplacement | pour relais Honeywell #4150 | 1 | 1420 | 1420 | 20 | 6 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Détecteur de flamme de remplacement | pour relais Honeywell # 4140G | 2 | 1420 | 2840 | 20 | 6 | MA
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Détecteur infra-rouge | Honeywell et Fireye | 8 | 700 | 5600 | 20 | 6 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Détection de fuites (base) | (TSE 46 i) | 15 | 15 | 225 | 100
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Détente et régulation de pression en utilisation | C form GMi | 15 | 10 | 150 | 100
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Distribution air chaud - les composants | (TS 143) | 15 | 15 | 225 | 100 | 6
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Distribution air chaud - les réseaux | (TS 142) | 15 | 15 | 225 | 100
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Distribution de chaleur : les composants | (TS 115) | 15 | 15 | 225 | 100 | 3
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Distribution de chaleur : les réseaux | (TS 116) | 15 | 15 | 225 | 100
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Ensemble pour faire foyer | Briques, ciment, outils, moule | 1 | 1000 | 1000 | 100 | 6 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Équipements infrarouge | (TS 148) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Etain sans plomb | Pour soudure | 1 | 12 | 12 | 100 |  | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Fils électriques (rouleau de fils) | Gabarit divers | 1 | 50 | 50 | 100 |  | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Gaz naturel | Requis pour les appareils | 30000 | 0.3 | 9000 | 100 | 5,6,7 | La
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Installation de brûleur de conversion | (TS 131) | 15 | 15 | 225 | 100 | 6
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | La détection de flamme | (TS 163) | 15 | 15 | 225 | 100 | 6
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Lampe de poche | antidéflagrante | 15 | 10 | 150 | 25 |  | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Lecture de plans électriques | (TS 124) | 15 | 15 | 225 | 100
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Les aérothermes | (TS 146) (facultatif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Les chaudières | (TS 112) | 15 | 15 | 225 | 100 | 3
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Les chaudières à eau | (TS 113) | 15 | 15 | 225 | 100 | 3
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Les chaudières de combustion | (TS 132) | 15 | 15 | 225 | 100
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Les circuits électriques | (TS 122) | 15 | 15 | 225 | 100 | 2
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Les composants électriques | (TS 123) | 15 | 15 | 225 | 100 | 2
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Les composants pneumatiques | (TS 1P2) | 15 | 15 | 225 | 100 | 2
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Les dispositifs de commande | (TS 125) | 15 | 15 | 225 | 100 | 2
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Les dispositifs de surveillance de flamme 1 | (TS 164) | 15 | 15 | 225 | 100
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Les générateurs d'air chaud | (TS 141) | 15 | 10 | 150 | 100 | 6
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Les systèmes de chauffage | (TS 111) | 15 | 10 | 150 | 100 | 3
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Les trains de robinetterie composants | (TS 161) | 15 | 15 | 225 | 100 | 6
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Liquide pour Bacarach |  | 1 | 100 | 100 | 50 | 6,7 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Liquide pour manomètre en U |  | 2 | 10 | 20 | 50 |  | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Liquide savon | Pour détection des fuites | 2 | 10 | 20 | 100 |  | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Location d'équipements |  | 1 | 8000 | 8000 | 100
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Marette électrique (ensemble) | Petit, moyen, grosse | 1 | 200 | 200 | 100 |  | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Mécanique en tuyauterie | (TSE 72 i) | 15 | 10 | 150 | 100
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Mise en marche | (TS 117) | 15 | 15 | 225 | 100 | 3
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Mise en marche - input 65 H.P. | (TS 165) | 15 | 15 | 225 | 100
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Montage allumage | Électronique, Honneywell | 2 | 2000 | 4000 | 10 | 5 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Notions de base sur les programmateurs | (TS 173) | 15 | 10 | 150 | 100
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Plaquette d'expérimentation | Interrupteur (2 voies) | 8 | 37 | 296 | 20 | 3 | La
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Plaquette d'expérimentation | Interrupteurs (2 voies) | 8 | 30 | 240 | 20 | 3 | La
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Plaquette d'expérimentation | Bloc d'alimentation (transformateur) | 8 | 70 | 560 | 20 | 3 | La
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Plaquette d'expérimentation | Interrupteur on-off (DPDT) | 8 | 33 | 264 | 20 | 3 | La
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Plaquette d'expérimentation | Thermostat avec tube capilaire | 8 | 35 | 280 | 20 | 3 | La
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Plaquette d'expérimentation | Détecteur de température | 8 | 236 | 1888 | 20 | 3 | La
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Plaquette d'expérimentation | Interrupteur (3 voies) | 8 | 30 | 240 | 20 | 3 | La
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Plaquette d'expérimentation | Vanne de réduction | 8 | 125 | 1000 | 20 | 3 | La
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Plaquette d'expérimentation | Thermostat de pièces | 8 | 40 | 320 | 20 | 3 | La
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Plaquette d'expérimentation | Relais pneumatique | 8 | 80 | 640 | 20 | 3 | La
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Plaquette d'expérimentation | Relais | 8 | 108 | 864 | 20 | 3 | La
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Plaquette d'expérimentation | Minuterie | 8 | 52 | 416 | 20 | 3 | La
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Plaquette d'expérimentation | Lampe | 8 | 36 | 288 | 20 | 3 | La
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Plaquette d'expérimentation | Interrupteur (4 voies) | 8 | 34 | 272 | 20 | 3 | La
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Plaquette d'expérimentation | Transformateur pneumatique/électrique | 8 | 165 | 1320 | 20 | 3 | La
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Principes et ajustementrs des brûleurs industriels | (TS 103) | 15 | 10 | 150 | 100
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Principes pneumatiques et applications | (TS 1P1) | 15 | 10 | 150 | 100 | 2
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Régulateur 1613B |  | 2 | 100 | 200 | 10 | 5 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Robinet 1 1/2 pouces gaz | Quart de tour | 8 | 75 | 600 | 20 |  | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Robinet 1 pouce gaz | Quart de tour | 8 | 40 | 320 | 20 |  | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Robinet 1/2 gaz | Quart de tour | 15 | 25 | 375 | 20 |  | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Robinet 3/4 gaz | Quart de tour | 15 | 25 | 375 | 20 |  | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Ruban électrique |  | 8 | 1 | 8 | 100 |  | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Scellant teflon | Homologué au gaz naturel | 10 | 10 | 100 | 100 |  | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Sonde thermique | Différents modèles | 15 | 100 | 1500 | 20 | 5,6,7 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Thermoélectricité | (TSE 52 i) | 15 | 15 | 225 | 100 | 5
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Thermomètre de four |  | 15 | 35 | 525 | 20 | 5,6 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Thermomètre eau |  | 15 | 10 | 150 | 20 | 6,7 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Thermostat | Programmable | 5 | 170 | 850 | 20 | 5 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Thermostat | Milivolt et 24V | 5 | 50 | 250 | 20 | 5 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Tige télescopique | Pour allumette en bois | 15 | 10 | 150 | 20 |  | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Trains de robinetterie - les asservissements | (TS 174) | 15 | 15 | 225 | 100
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Transformateur | 110/24V | 6 | 25 | 150 | 20 | 5,6 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Tuyauterie (ensemble de raccords) | 3/4 et 1/2 pour faire montage | 1 | 300 | 300 | 50 |  | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Typologie des brûleurs industriels | (TS 101) | 15 | 10 | 150 | 100 | 7
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Vacuum | Pressure gauge (tube a pitot) maximum 10"ce de vacuum | 3 | 150 | 450 | 20 | 6,7 | Ma
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Ventilation et évacuation | des gaz de combustion (industriel) (TSE 32 i) | 15 | 10 | 150 | 100
517299 | Réparation d'appareils au gaz naturel | 3 | Ressources matérielles | Vis à métal | Pour gaine | 1 | 25 | 25 | 100 |  | Ma