ANNEXE B

Programme :  Électromécanique de systèmes automatisés  (528199)

Exemple d’activité pour mise à jour de la mini-usine

| Activités | Coûts |
| --- | --- |
| - Remplacement des automates (Voir annexe) | 20 000$ à 40 000$ selon le modèle retenu |
| - Remplacement de la vis sans fin | 10 000$ |
| - Mise à jour de la programmation, des plans et des devis | 20 000$ |
| - Remplacement des variateurs de vitesse | 3 000$ |
| - Remplacer contrôleur d’intensité pour table vibrante | 1 500$ |
| - Remplacer contrôleur de température du four | 1 500$ |
| - Fermer boucle de vitesse phase 2 | 3 000$ |
| - Installer interface opérateur sur chacune des phases | 15 000$ |
| - Contrôler le chauffages des pointes chauffantes | 2 000$ |
| - Ajouter un simulateur de procédé à la phase 2 | 20 000$ |
| - Remplacer les vérins pour déplacement linéaire de la phase 7 par servo-pneumatique ou servo-moteur | 20 000$ |
| - Implanter sur chacune des phases un réseau de communication pour I/O déportés. | 15 000$ |
| - Remplacer le logiciel de supervision | 2 000$ |
| - Remplacer le contrôleur de poids de la balance. | 1 000$ |

À titre indicatif.

/tmp/in/input.doc