ANNEXE C

Programme :   Électromécanique de systèmes automatisés (528199)

Description pour système de régulation de procédé

| Qté | Matériel |
| --- | --- |
| 1 | Réservoir semi-transparent avec trop plein |
| 1 | Réservoir d’eau chaude comprenant : Élément chauffant Thermocouple Contrôleur de température dédié de type industriel Sorties ON-OFF (solid state) et analogiques |
| 1 | Débit mètre magnétique. |
| 1 | Transmetteur de pression |
| 1 | Transmetteur de température RTD. |
| 1 | Transmetteur de pression. |
| 2 | Interrupteur de niveau. |
| 3 | Vannes avec actuateur pneumatique proportionnel |
| 3 | Convertisseurs courant/pression |
| 4 | Électrovannes de configuration de boucle et de perturbation. |
| 6 | Vannes manuelles pour alimentation et vidange. |
| 1 | Automate programmable avec cartes I/O discrètes et analogiques |
| 1 | Interface opérateur type écran tactile couleur. |
| 1 | Groupe moto-pompe. |
| 1 | Boîtier de contrôle en fibre de verre. |
|  | Tuyauterie en cuivre. |

Organiser de façon à réaliser des opérations de montage et de démontage.

K:\Grp\Dgfpt\Sec\HamLi11\word\PIERRE\ENVOI GUIDES\5281_ANNEXE_C.doc